Easy Access Zugangskarte einrichten

Alle Einstellungen über Tastatur Display vornehmen!

- Zuerst Master-Pin löschen

- Die erste Karte/ Badge die eingelesen wird, ist der Einrichtungstransponder!

- Code wird im Display angezeigt.

- Bestätigen mit Taste unter Haken.

Neuen Transponder hinzufügen:

- Taste "Zahnrad drücken

- Taste "Schlüssel" drücken

- Einrichtungstransponder auf Lesegerät halten – Code wird angezeigt.

- Taste + betätigen

- Neue Karte/Badge auf Lesegerät halten – Code wird angezeigt.

- Mit Taste "Haken" bestätigen

Wenn Karte nicht gelesen wird, können ev. über Projekt Display Parameter des Transponders eingestellt werden.